## МСИ
Результаты участия в межлабораторных сравнительных испытаниях за 2020 год
Квартал | Номер образца п/п | Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | № раунда | Статус провайдера |  | Дата направления | Дата выдачи результата | Матрица | Вещества/маркер остатка | количество проб | количество исследований | Наименование метода/вид исследования | Наименование оборудования | Результат () | Оценка результатов, Основание (в случае получения неудовлетворительных результатов разработка плана корректирующих действий) | Наименование отдела, задействованного в проведении МСИ | Номер протокола испытаний, дата | Ответственные исполнители по испытаниям
|  |  |  | официальный | не официальный
1 | 1 | Европейский Учебно-Консультационный Центр, г. Санкт-Петербург | 1 | 1 |  | 2020-02-28 | 2020-03-17 | Натуральные рыбные консервы с добавлением масла, стерилизованные | Запах | 1 | 1 | ГОСТ 26664-85 (Органолептический) |  | Приятный, без постороннего запаха | Результат удовлетворительный Основание: "Выписка из ОТЧЕТА о проведении 1-го тура проверки квалификации программы проверки квалификации «Рыбная и рыбная продукция. Определение показателей кчества и безопасности"", утвержден директором ЕУКЦ, 2020. | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Токсиколог отдела ХТИ - Коновалова Т.В.
[9 empty] | Вкус |  | 1 |  |  | Приятный, без постороннего привкуса и горечи
[9 empty] | Консистенция: -мясо рыбы; - костей |  | 1 |  |  | Консистенция мяса рыбы - сочная. Консистенция костей - мягкая
[9 empty] | Состояние: - рыбы; -бульона |  | 1 |  |  | Состояние рыбы: Куски целые. Поперечный срез большей части кусков рыбы ровный. Выявлено частичное припекание мяса и кожи к внутренней поверхности банки; косые срезы в отдельных кусках рыбы. Состояние бульона: Жидкий с наличием добавленного масла, взвешенных частиц белка, кожицы
[9 empty] | Наличие чешуи |  | 1 |  |  | Удалена
[9 empty] | Наличие посторонних примесей |  | 1 |  |  | Не обнаружено
| 2 | ФГБУ ЦНМВЛ | А/2-20 | 1 |  | 2020-03-03 | 2020-03-12 | Агаровые культуры № 7 | нет | 1 | 1 | Бактериологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями Компания "BINDER GmbH", Германия Сер. номер: 07-19142 Дата поверки: 05.09.2018; Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Германия Сер. номер: S/N:3524000331; Шейкер с адаптером REAX top Компания "Heidolph Instruments", Германия Сер. номер: 31230168, Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B ООО "BioSan", Латвия Сер. номер: 050104-1112-0111; Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ ОАО "Смоленское специализированное конструкторно-технологическое бюро систем програмного управления Сер. номер: 15667 | № 7-Обнаружена культура Yersinia pseudotuberculosis; | Результат удовлетворительный Основание: "Результаты межлабораторных сличительных испытаний за 1 квартал 2020 года", утвержден директором ФГБУ ЦНМВЛ Р.Н. Рыбиным от 01.04. 2020г. | Отдел бактериологии | № 4885 от 12.03.2020 | Зав. отделом Саркисова Г.А., ветврач Стаценко Х.А., ветврач Басанкина В.М.
| 3 | [6 empty] | Агаровые культуры № 17 | нет | 1 | 1 | Бактериологический | Инкубатор BD-400 с принадлежностями Компания "BINDER GmbH", Германия Сер. номер: 07-19142 Дата поверки: 05.09.2018; Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Германия Сер. номер: S/N:3524000331; Шейкер с адаптером REAX top Компания "Heidolph Instruments", Германия Сер. номер: 31230168, Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B ООО "BioSan", Латвия Сер. номер: 050104-1112-0111; Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ ОАО "Смоленское специализированное конструкторно-технологическое бюро систем програмного управления Сер. номер: 15668 | № 17-Обнаружена культура Yersinia enterocolitica |  | Отдел бактериологии | № 4886 от 12.03.2020
| 4 | [6 empty] | Агаровые культуры № 8 | нет | 1 | 1 | Бактериологический | Баня водяная LT-2 двухместная ООО НПО "Лабтех", Москва Сер. номер: 1103233, Инкубатор BD-400 с принадлежностями Компания "BINDER GmbH", Германия Сер. номер: 07-19142 Дата поверки: 05.09.2018, Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Германия Сер. номер: S/N:3524000331 | № 8-Культура Clostridium perfringens не обнаружена |  | Отдел бактериологии | № 4887 от 12.03.2020
| 5 | [6 empty] | Агаровые культуры № 9 | нет | 1 | 1 | Бактериологический | Денситометр (детектор мутности суспензий) с адаптером А-16 DEN-1B ООО "BioSan", Латвия Сер. номер: 050104-1112-0111; Инкубатор BD-400 с принадлежностями Компания "BINDER GmbH", Германия Сер. номер: 07-19142 Дата поверки: 05.09.2018; Шейкер с адаптером REAX top Компания "Heidolph Instruments", Германия Сер. номер: 31230168; Микроскоп люминесцентный проходящего и отражённого светаAxio Imager Carl Zeiss Германия Сер. номер: S/N:3524000331; Шейкер с адаптером REAX top Компания "Heidolph Instruments", Германия Сер. номер: 31230168, | № 9-Культура Bacillus anthracis не обнаружена.Обнаружена культура Bacillus cereus. |  | Отдел бактериологии | № 4888 от 12.03.2020
| 6 | ФГБУ ВНИИЗЖ | № 1 | 1 |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц типа А | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "ГРИПП" для выявления дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции/, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", дата /ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | в работе | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 7 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц типа А | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "ГРИПП" для выявления дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции/, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", дата /ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 8 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | РНК вируса гриппа птиц типа А | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "ГРИПП" для выявления дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции/, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", дата /ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 9 |  | №7 | 1 |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса АЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "АЧС" для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 10 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса АЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "АЧС" для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 11 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса АЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "АЧС" для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 12 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса АЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "АЧС" для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2019 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 13 |  | №9 |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "КЧС" для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени", утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2020 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 14 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "КЧС" для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени", утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2021 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 15 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "КЧС" для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени", утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2022 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 16 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Геном вируса КЧС | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению тест - системы "КЧС" для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени", утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", 05.06.2017/ ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 05.06.2018 до 04.05.2023 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Ветеринарные врачи: Воронцова К.А. Петрухина М.С.
| 17 |  | № 14 | 1 |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Антитела к вирусу гриппа птиц типа А, подтипа Н5 | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтип Н5 в реакции торможения гемагглютинации, утв. зам. Директора по качеству ФГБУ "ВНИИЗЖ", 14.10.2015/ РТГА | Центрифуга ОПН-8 Сер. номер: 116/0265, Баня водяная TW-2.03 Сер. номер: 747522 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Ветеринарные врачи Маркова Ю.Н. Мисюра Е.Ф.
| 18 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Антитела к вирусу гриппа птиц типа А, подтипа Н6 | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтип Н5 в реакции торможения гемагглютинации, утв. зам. Директора по качеству ФГБУ "ВНИИЗЖ", 14.10.2015/ РТГА | Центрифуга ОПН-8 Сер. номер: 116/0265 ,Баня водяная TW-2.03 Сер. номер: 747523 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Ветеринарные врачи Маркова Ю.Н. Мисюра Е.Ф.
| 19 |  |  |  |  | 2020-03-12 |  | Биологический материал | Антитела к вирусу гриппа птиц типа А, подтипа Н7 | 1 | 1 | Методика в инструкции по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтип Н5 в реакции торможения гемагглютинации, утв. зам. Директора по качеству ФГБУ "ВНИИЗЖ", 14.10.2015/ РТГА | Центрифуга ОПН-8 Сер. номер: 116/0265, Баня водяная TW-2.03 Сер. номер: 747524 | в работе | в работе | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА |  | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Ветеринарные врачи Маркова Ю.Н. Мисюра Е.Ф.
|  | GAFTA | (2020:1) | 1 |  | 2020-03-24 |  | Кукурузная мука | Влага | 1 | 1 | ГОСТ Р 54951-2012(Гравиметрический) | Сушильный шкаф Binder, зав. № 14-12234 | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Курденкова А.М.
[9 empty] | Протеин |  | 1 | ГОСТ 13496.4-93 (титриметрический по Кьельдалю) | нет | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Гурьянова И.П.
[9 empty] | Зола |  | 1 | ГОСТ 26226-95 (Гравиметрический) | Комплекс пробоподготовки Темос-экспресс ТЭ-1, зав. № 498 | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Курденкова А.М.
[9 empty] | Жир |  | 1 | ГОСТ 13496.15-2016 (Экстракционно-весовой) | нет | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Курденкова А.М.
|  |  |  | 1 |  | 2020-03-24 |  | Ячменные хлопья | Влага | 1 | 1 | ГОСТ 13586.5-2015 (Гравиметрический) | Сушильный шкаф СЭШ-3МК, зав. № 1680 | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Курденкова А.М.
[9 empty] | Протеин |  | 1 | ГОСТ Р 54390-2011 (ГХ) | Анализатор азота Дюма,зав.№ 182947 | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Коновалова Т.В.
|  | Автономная некоммерческая организация "Российская система качетсв" (Росскачество) | КК-2020/35 | 1 |  | 2020-03-25 |  | Кукуруза | Массовая доля зерен к массе нетто | 1 | 1 | ГОСТ 8756.1-2017 (Гравиметрический) | Весы лабораторные электронные СЕ 6202-С (Сартогосм), зав. № 31525077 | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Коновалова Т.В.
[9 empty] | Массовая доля хлоридов |  | 1 | (ГОСТ 26186-84) Титриметрический | Весы лабораторные электронные "СР 225D", зав. № 23506902 | в работе | в работе | Отдел ХТИ |  | Курденкова А.М.
1 | 1 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (18 А) | 1 |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2815п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 2 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (18 В) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2816п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 3 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (20 А) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2817п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 4 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (20 В) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2818п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 5 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21 А) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2819п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 6 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21 В) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2820п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 7 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21 С) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2821п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
1 | 8 | PORTAL (МАРС) | МА 176 (21 Д) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Результат удовлетворительный. MARS Closed Ring Trial Report MA 176 27/03/2020/ Номер 1 от 31.03.2020 | ВСЭ | 20-2822п | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
|  |  |  | 9 | [5 empty] | 30 | 40

## свод
Сводная таблица по МСИ
|  | 1 квартал 2020 |  |  | 2 квартал 2020 |  |  | 3 квартал 2020 |  |  | 4 квартал 2020 |  |  | ВСЕГО
| Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исслед.
Официальные провайдеры МСИ
| ФГБУ ЦНМВЛ | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 1 | 4 | 4
| ФГБУ ВГНКИ | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ФГБУ ВНИИЗЖ | 3 | 14 | 14 | [9 empty] | 3 | 14 | 14
| ФГБУ "Центр оценки качества зерна* | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| РОСКАЧЕСТВО | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 2
| ООО "ЕУКЦ" | 1 | 1 | 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 6
| ИТОГО | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26
Провайдеры в рамках лабораторной прецизионности
| ГБУ "Псковская областная лаборатория" | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ООО "Премикс" ИЛ | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| НИИ Биотехнологии | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ИЦ ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М. Горбатого | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Международые провайдеры
| GAFTA | 1 | 2 | 6 | [9 empty] | 1 | 2 | 6
| PORTAL (МАРС) | 1 | 8 | 8 | [9 empty] | 1 | 8 | 8
| ИТОГО | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14
| Всего | 8 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 40
[14 empty] | раунды | пробы | исслед.