## Выгрузка МСИ
Учреждение | Дата | Наименование раунда | Наименование провайдера | Наименование контрольной пробы (наименование материала) | Наименование показателей | НД на методы испытаний | Единицы измерений | Результаты испытаний провайдера | Результаты испытаний Учреждением | Расхождение результатов испытаний между провайдером и Учреждением | Норматив, установленный провайдером | Результат | Результат по раунду | Отчет провайдера | Корректирующие мероприятия в случае получения неудовлетворительного результата | Планируемая дата прохождения повторных МСИ | Результат повторного МСИ | Отчет провайдера | Количество раундов | Количество исследований | Количество удовлетворительных раундов | Количество сомнительных раундов | Количество не удовлетворительных раундов | Количество удовлетворительных исследований | Количество сомнительных исследований | Количество не удовлетворительных исследований
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 03.04.2022 | 2022:1 Определение показателей влажности, протеина, жира, золы (Соевая мука, Пшеница) | GAFTA | пшеница (тритикум эстивум) (шифр пробы № 5043) | Показатели качества / Влажность | ГОСТ 13586.5-2015 - Зерно. Метод определения влажности | % |  | 14,7 ± 0,3 % | Z-индекс () | ¦Z¦≤ 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | пшеница (тритикум эстивум) (шифр пробы № 5043) | Физико-химические показатели / Массовая доля белка | ГОСТ 10846-91 - Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка | % |  | 9,48 ± 0,3 % | Z-индекс () | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Soya Bean Meal (Glycine Max), Round: 2022-F1 No. 74 of 330 HS Code 23040000 (шифр пробы № 5042) | Физико-химические показатели / Массовая доля влаги | ГОСТ Р 54951-2012 - Корма для животных. Определение содержания влаги | % |  | 11,5 ± 0,3 % | Z-индекс () | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Soya Bean Meal (Glycine Max), Round: 2022-F1 No. 74 of 330 HS Code 23040000 (шифр пробы № 5042) | Физико-химические показатели / Массовая доля сырого жира | ГОСТ 32905-2014 - Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого жира | % |  | 2,2 ± 0,4 % | Z-индекс () | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Soya Bean Meal (Glycine Max), Round: 2022-F1 No. 74 of 330 HS Code 23040000 (шифр пробы № 5042) | Физико-химические показатели / Массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019 - Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания азота и сырого протеина | % |  | 44,67 ± 1,57 % | Z-индекс () | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Soya Bean Meal (Glycine Max), Round: 2022-F1 No. 74 of 330 HS Code 23040000 (шифр пробы № 5042) | Физико-химические показатели / Массовая доля сырой золы | ГОСТ 26226-95 - Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы | % |  | 5,9 ± 0,3 % | Z-индекс () | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 06.06.2022 | Программа МСИ В/1-22 серологические исследования методом ИФА, РТГА. Выявление антител к возбудителю парагриппа -3 КРС (РТГА), шифр образцов № 4,5,6. | ФГБУ ЦНМВЛ | Сыворотка крови/имитант шифр образца №4 | Вирусные болезни / Антитела к возбудителю парагриппа-3 крупного рогатого скота | Набор для диагностики парагриппа-3 крупного рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) | - |  | Антитела к вирусу парагриппа-3 не выявлены | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови/имитант шифр образца №6 | Вирусные болезни / Антитела к возбудителю парагриппа-3 крупного рогатого скота | Набор для диагностики парагриппа-3 крупного рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) | - |  | Антитела к вирусу парагриппа-3 не выявлены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови/имитант шифр образца №5 | Вирусные болезни / Антитела к возбудителю парагриппа-3 крупного рогатого скота | Набор для диагностики парагриппа-3 крупного рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) | - |  | Выявлены антитела к вирусу парагриппа -3 в титре1:128 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 06.06.2022 | Программа МСИ В/1-22 серологические исследования методом ИФА, РТГА. Обнаружение антител к вирусу б.Ньюкасла, шифр образцов № 7,8,9. | ФГБУ ЦНМВЛ | Сыворотка крови/ имитант, шифр образца № 8 | Вирусные болезни / Антитела к вирусу болезни Ньюкасла | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. Организация-производитель ФГБУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир, мкр. Юрьевец | - |  | Обнаружены антитела к вирусу ньюкаслской болезни в титре 1:256 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови/имитант, шифр образца №9. | Вирусные болезни / Антитела к вирусу болезни Ньюкасла | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. Организация-производитель ФГБУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир, мкр. Юрьевец | - |  | Антитела к вирусу ньюкаслской болезни не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови/имитант шифр образца №7 | Вирусные болезни / антитела к вирусу Ньюкаслской болезни (РТГА) | Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. Организация-производитель ФГБУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир, мкр. Юрьевец | - |  | Антитела к вирусу ньюкаслской болезни не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 06.06.2022 | Программа МСИ В/1-22 серологические исследования методом ИФА, РТГА. Обнаружение антител к вирусу классической чумы свиней, шифр образцов № 16,17,18. | ФГБУ ЦНМВЛ | Кровь / Сыворотка крови Сыворотка крови/имитант, шифр образца № 16. | Вирусные болезни / Антитела к гликопротеину Е2 вируса классической чумы свиней | Набор для выявления антител к антигену Е2 вируса классической чумы свиней конкурентным иммуноферментным методом. | - |  | Антитела к гликопротеину Е2 вируса классической чумы свиней не обнаружены | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кровь / Сыворотка крови Кровь / Сыворотка крови Сыворотка крови/имитант, шифр образца № 17. | Вирусные болезни / Антитела к гликопротеину Е2 вируса классической чумы свиней | Набор для выявления антител к антигену Е2 вируса классической чумы свиней конкурентным иммуноферментным методом. | - |  | Обнаружены антитела к гликопротеину Е2 вируса классической чумы свиней | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сыворотка крови Кровь / Сыворотка крови Сыворотка крови/имитант, шифр образца № 18. | Вирусные болезни / Антитела к гликопротеину Е2 вируса классической чумы свиней | Набор для выявления антител к антигену Е2 вируса классической чумы свиней конкурентным иммуноферментным методом. | - |  | Антитела к гликопротеину Е2 вируса классической чумы свиней не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 06.06.2022 | Программа МСИ В/1-22 серологические исследования методом ИФА, РТГА. Обнаружение антител к вирусу репродуктивно- респираторному синдрому свиней, шифр образцов № 10,11,12. | ФГБУ ЦНМВЛ | Сыворотка крови/имитант, шифр образца № 10. | Вирусные болезни / Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней | Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для обнаружения антител, направленных против европейского и американского штаммов вируса РРСС в сыворотке или плазме крови свиней. Изготовитель - ID.vet, Франция. | - |  | Обнаружены антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кровь / Сыворотка крови Сыворотка крови/имитант, шифр образца № 11. | Вирусные болезни / Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней | Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для обнаружения антител, направленных против европейского и американского штаммов вируса РРСС в сыворотке или плазме крови свиней. Изготовитель - ID.vet, Франция. | - |  | Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кровь / Сыворотка крови Сыворотка крови/имитант, шифр образца № 12. | Вирусные болезни / Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней | Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для обнаружения антител, направленных против европейского и американского штаммов вируса РРСС в сыворотке или плазме крови свиней. Изготовитель - ID.vet, Франция. | - |  | Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0